Тема 15: Цикл и контроль событий.

Цель : Оценить организацию  отображения данных и использование макросов.

Задание :  Создать проект. выполнить инструкцию. выполнить вариант  задания. сделать вывод. Если не сложно заключение дать!  Есть контрольные вопросы!

Порядок работы:

1) Запустить  среду разработки.

2) Выполнить пошаговую инструкцию.

3) Выполнить вариант задания.

4) ответить на контрольные вопросы.

5) Организовать  вывод.

Вывод : Оконная система позволяет обеспечить

нужное выделение ресурсов в данном окне в нужное время?

Немного теории.

Вот вам подсказки на описание системы разработки сенсорных панелей.

macro_command main() //-----------------------------------------Обязательно

Объявления локальных переменных

Операторы

end macro_command() ---//--------------------------------------Обязательно

Существует 5 различных типов переменных

Объявление переменных

Переменные должны быть объявлены перед использованием. Все объявления переменных должны быть сделаны перед операторами макроса. Для объявления переменной нужно указать тип и имя переменной.

Пример:

int a

short b, switch

float pressure

Объявление массивов (Arrays)

Макросы поддерживают использование одномерных массивов (zero - based index) . Для

объявления массива переменных определите тип, имя переменной и в квадратных скобках “[]” укажите число переменных, входящих в массив. Массивы могут иметь длину от 1 до 4096 переменных.

Пример:

Int a[10]

Short b[20], switch[30]

float pressure[15]

Операторы - Operators

Операторы используются для указания того, какие данные и каким образом должны быть

преобразованы. В каждой строке операнду слева присваиваются условия справа.

пошаговая инструкция!!!

параметры изменим?  Имя -> MTKP!

по стрелкам.

галочки не надо

по стрелкам.

по пунктам.

согласно  стрелке . смотрим , что получилось?

Таким образом можно организовывать множество циклов? через битовую кнопку?

согласно стрелке.

создать  макрос!!!

создать макрос!!!

компилировать

выход!

согласно стрелкам. подключим макрос  ОК!

согласно пунктам и стрелкам.

кстати в pint создадим рисунки!!!

смотрите какие.  можете свои рисунки.! 8штук не менее.

согласно стрелкам.

согласно стрелкам.

согласно стрелкам!

согласно стрелкам.

вот что должно получится!!!  ОК!

согласно стрелке!

согласно стрелкам

запускаем и видим результат!!!

Контрольные вопросы:

1) КАК организовать цикл ?

2) Как подцепить макрос к циклу.

3) Зачем необходим setdata(  ," " , , , )

4) Зачем необходим getdata(  ," " , , , )

5) Если устройство работает в разных режимах, то интенсивность отказов различна в данные периоды режимов?

6) Если устройство работает в разных условия, то интенсивность отказов различна в данные периоды условий?

7) Если устройство работает в разных условия, то интенсивность отказов различна в данные периоды условий?

8)  Гарантийный срок службы эмалевых покрытий не превышает?

9)  Средний срок наработки на отказ отличается от срока годности?

10) Моральный износ у разных изделий разный?

11) Предельный срок морального износа ?

Задание:

Создать цикл. создать макрос . создать индикатор. Параметры указаны в вариантах.

Варианты

| № | Адрес переменной | Верхний предел | Нижний предел | Интервал запуска макроса. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LW4 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | LW5 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | LW6 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | LW4 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | LW5 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | LW6 | 8 | 2 | 2 |
| 7 | LW7 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | LW8 | 6 | 1 | 4 |
| 9 | LW9 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | LW4 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | LW4 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | LW5 | 7 | 1 | 2,5 |
| 13 | LW6 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | LW4 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | LW5 | 7 | 1 | 1,5 |
| 16 | LW6 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | LW7 | 5 | 0 | 3 |
| 18 | LW8 | 6 | 1 | 4 |
| 19 | LW9 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | LW4 | 6 | 0 | 1,5 |