Практическая работа № 16

Тема:

Важно:

https://owen-prom.ru/katalog/silovye-i-kommutatsionnye-ustroystva/preobrazovateli-chastoty/pchv1-i-pchv2-preobrazovatel-chastoty/

https://www.et-serv.ru/preobrazovatel-chastotyi-vfd002el21a

Цель :  Научиться читать схемные решения по управлению приводов и исполнительных механизмов.

Теория

Секции щитовых имеют назначения согласно проекту. Обычно используют в обеспечении

пульт управления, шит коммутации и приводов.

Привода и исполнительные механизмы

Щит Коммутации

Пульт оператора управления

Рис.1 структурная организация .

Коммутационные элементы

– выключатели /включатели / реле / герконы / предохранители / автоматы/магнитные пускатели.

Привода – элемент задания режима  исполнительного механизма.

Для пневматики и гидравлики важны

- Системы защит  и блокировок

- Элементы регулирования потоком

  - Очистка и фильтрация

  - Температуры и влажности

    - Отстойники.

Для электротехнических механизмов

Частотные / аналоговые / аналого частотные .

Постоянные / переменные

Реверсивные/ не реверсивные

Однофазные

Трёхфазные

Упрощённая схема частотного управления двигателем переменного тока

схема управления  трёхфазным двигателем. Частотным преобразователем.

Схема  включения двигателя для прямого и обратного хода.

Исполнительный механизм -

Клапаны

Двигатели

Излучатели звуковые/световые/тепловые/ионные/электролитические.

Схема частотного преобразователя ОВЕН.

Порядок выполнения:

Согласно пунктам задания.

Отчет: (файл формат названия мдк0101_группа_ФИО_тема практической)

1) рисунки экрана работы программы и исходник .

2) ответ на контрольные вопросы.

3) вывод.

Вывод:  научиться пользоваться документацией и делать чертежи по обеспечению схем электроавтоматики.

Контрольные вопросы:

- Чем нормально замкнутый отличается от нормально закрытого.

- Реле задержки обеспечивает задержки включения?

- Магнитный пускатель  три контакта или четыре?

- Зачем промежуточное реле?

- Чем рее по постоянному току отличается по переменному?

- Виды крепежа оборудования.

- Если контакты на 4А, то 10А можно коммутировать?

- УГО  -это уголовный  гос. кодекс?

- Где взять УГО по элементам схем?

сх1

Сх3

Сх4

сх 2

сх4

Сх6

сх5

сх 7

сх8

Вариант задании   [в splan7  начертить схему с элементами указанных в варианте схемы можете найти с данными элементами в общем доступе сайтов производителей или документации.] Приветствуется работы в Freecad? Описать кратко.

| Вариант | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сх1 | Сх2 |
| 2 | Сх3 | Сх7 |
| 3 | Сх5 | Сх6 |
| 4 | Сх7 | Сх8 |
| 5 | Сх2 | Сх3 |
| 6 | Сх4 | Сх5 |
| 7 | Сх6 | Сх7 |
| 8 | Сх8 | Сх1 |
| 9 | Сх3 | Сх4 |
| 10 | Сх5 | Сх6 |
| 11 | Сх6 | Сх3 |
| 12 | Сх6 | Сх3 |
| 13 | Сх8 | Сх5 |
| 14 | Сх3 | Сх7 |
| 15 | Сх5 | Сх2 |
| 16 | Сх7 | Сх4 |
| 17 | Сх1 | Сх6 |
| 18 | Сх5 | Сх4 |
| 19 | Сх6 | Сх6 |
| 20 | Сх6 | Сх3 |
| 21 | Сх8 | Сх3 |
| 22 | Сх3 | Сх5 |