Практическая работа № 24.

Монтаж и подключение информационных устройств мехатронных систем

https://www.youtube.com/watch?v=KSVuXYBL00I

Цель :  Научиться читать пользоваться документацией по мехатронным системам и автоматике.

Порядок выполнения:

Согласно пунктам задания.

Отчет: (файл формат названия мдк0101_группа_ФИО_тема практической)

1) рисунки экрана работы и исходник .

2) ответ на контрольные вопросы.

3) вывод.

Привода и исполнительные механизмы

Вывод:  научиться пользоваться документацией и делать чертежи мехатронным системам.                                               Теория

Щит Коммутации

Пульт оператора управления

Рис.1 структурная организация.

Существуют исполнительные механизмы пневматические , гидравлические, механические и иного типа. Каждый имеет свои особенности и при проведении работ с данными исполнительными механизмами надо иметь допуск на данные работы и оборудование. Проводить работы согласно категории работ.

usb-rs232usb-485

usb-232-485.usb-izernet

Существуют ГОСТы , СНиП, требования по ТБ, которые надо соблюдать.

Существуют особенности исполнительных механизмов, которые надо учитывать.

При организации монтажа надо наметить порядок мероприятий, который позволит выполнить оптимально поставленные задачи по монтажу.

- Определить наличие допуска на право проводить данные работы.

- Определить готовность рабочего места к монтажу?

  - Проверить возможности проводить работы – не ведутся ли там другие работы?

    - Соответствует ли условия требованиям монтажа?

    - Наличие условий по выполнению работ по ТБ?

    - Наличие материалов, инструментов, времени и иных средств для проведения работ.

    - Наличие документации, инструкции  и  иной информации.

  - Ознакомиться с информацией и оценить достаточность для обеспечения монтажа.

  - Расписаться в ознакомлении во всех журналах, которые подтверждают ра3решение проведения  готовности к монтажным работам.

  - Получить наряд на выполнение работ по монтажу.

  - Выполнять все пункты наряда по монтажу.

  - Сдать наряд выполнения работ на проверку.

  - Повести исправления замечаний после проверки.

  - Сдать инструмент.

  - Сдать излишки материалов

  - Сдать иные средства, которые способствуют проведению монтажа.

Монтажные работы  навесной / объемный / комбинированный

При производстве – серийные / мелкосерийные/ крупносерийные /единичные.,

Структуры -   Конвейер / линия / рабочие места – обеспечивают оптимизацию.

При эксплуатации – плановые / не плановые .

При испытаниях – согласно требованиям испытаний.

Перед монтажом

Обеспечить маркировку.

При монтаже

руководствоваться маркировкой.

При проверке монтажа

Сверка документации с маркировкой и расположением элементов монтажа.

Операции при монтажных работах

Транспортные – конвейера / тележки /сумки / иные средства.

Крепежные – вальцовка, пайка, скрутка, прессовка, склейка и т.п.

Виды монтажа

На стенку/плату

На шкаф

На динрейку.

На пол/потолок/столб/стеллаж/станину….

Необходимо различать демонтажные работы и монтажные работы

При модернизации, ремонте, плановой замене – всегда проводится демонтаж.

При демонтаже важно обеспечить сохранения маркировки средств крепления и сопряжения.

Неправильно выполненный демонтаж обычно приводит к затягиванию по времени монтажных работ или делает невозможным дальнейшее проведение монтажа.

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды аналоговых сигналов используемых в КИП и АСУ ТП?

- Чем интерфейс отличается от протокола.

- Дискретные датчики можно использовать  как аналоговые?

- Аналоговые датчики можно использовать как дискретные?

- Чем активные датчики отличаются от пассивных?

- Наличие нормального замкнутого состояние присуще Аналоговым системам?

- Для чего нужны таймеры?

- ДЛя чего нужны тахометры?

- Зачем нужны счетчики?

- КАК использовать модули ввода?

11 Зачем нужны пидрегуляторы?

12 Для чего регистраторы?

Вариант задании

[Узнать УГО вторичных средств измерений или создать согласно ГОСТу и подключить один канал к клемной колодке , который будет подключен к датчику. Убедитесь в возможности подсоединения  приборов заданий к ПК.  Подсоединить выводы питания к клемным колодкам и составить схему соединения  через клеммы для подключения АС4 или АС3]

Клеммные колодки выберите сами.

| Вариант | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- |
| 21 | Сх1 | Сх2 |
| 22 | Сх13 | С1 |
| 23 | Сх4 | С3 |
| 14 | Сх5 | Сх1 |
| 15 | Сх6 | Сх3 |
| 16 | Сх7 | Сх4 |
| 17 | Сх8 | Сх5 |
| 18 | Сх9 | Сх6 |
| 19 | Сх10 | Сх7 |
| 1 | Сх11 | Сх8 |
| 20 | Сх12 | Сх9 |
| 2 | Сх1 | Сх11 |
| 3 | Сх2 | Сх12 |
| 4 | Сх3 | Сх4 |
| 5 | Сх4 | Сх5 |
| 6 | Сх5 | Сх6 |
| 7 | Сх1 | Сх7 |
| 8 | Сх2 | Сх8 |
| 9 | Сх3 | Сх9 |
| 13 | Сх6 | Сх12 |
| 11 | Сх8 | Сх3 |
| 12 | Сх4 | Сх5 |

Пример 1

Пример 2

Пример 3

пример4

сх1  трм138 или трм132 или трм136

ИТП-11 сх 2сх3 тмр101

си8 сх4 ТХ01-RS сх5

УТ24 сх6  сх 7  МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485

сх9 «Мультиметр ИМС-Ф1»сх10  МВ110

сх11 МВ210 сх 12 Мx110