Практическая работа № 15

Тема  Монтаж электромеханических систем автоматики

Цель : Научиться понимать суть происходящего при создании, чтении схем с электромеханическими системами.

Порядок работы:

- Изучить теорию (в низу);

- Выполнить задание;

- Ответить на контрольные вопросы;

- Вывод  организовать.

- Ответить на вопросы.

- Подготовить отчет.

Вывод:  Не зная  УГО , которые в теории срисованы, то шиш в электро схемах разобраться и восче не зна чета в азах, другое не познать или не ? как чо лепить – это надо  практическую варианту саморочить , а препод со злости здохнет? Млин ему сток должён.. как долги то загасить и счастливо себя носить?

Задание : Начертить схемы в splan7 описать назначение элементов. Как вы понимаете.

| Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 4 | Схема 3 |
| 2 | Схема 4 | Схема 5 | Схема 7 | Схема 6 |
| 3 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 9 |
| 4 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 6 | Схема 4 |
| 5 | Схема 5 | Схема 6 | Схема 8 | Схема 7 |
| 6 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 1 | Схема 1 |
| 7 | Схема 3 | Схема 4 | Схема 6 | Схема 5 |
| 8 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 2 | Схема 8 |
| 9 | Схема 9 | Схема 1 | Схема 8 | Схема 2 |
| 10 | Схема 4 | Схема 5 | Схема 1 | Схема 7 |
| 11 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 2 | Схема 5 |
| 12 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 4 | Схема 3 |
| 13 | Схема 4 | Схема 5 | Схема 1 | Схема 6 |
| 14 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 9 |
| 15 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 1 | Схема 4 |
| 16 | Схема 5 | Схема 6 | Схема 8 | Схема 7 |
| 17 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 6 | Схема 1 |
| 18 | Схема 3 | Схема 4 | Схема 2 | Схема 5 |
| 20 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 1 | Схема 8 |
| 21 | Схема 9 | Схема 1 | Схема 3 | Схема 2 |
| 22 | Схема 4 | Схема 5 | Схема 1 | Схема 7 |
| 23 | Схема 8 | Схема 9 | Схема 7 | Схема 5 |

Три задания обязательны , четвертое повышения бала.

Схема 1.

Схема 2 с разгоном

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Схема 9

Теоретическая часть

Основой для обеспечения управления  - это обеспечение

нормы освещения регламентируются в устаревшем СНИП 23-05-95 и актуальном СП 52.13330.2016, а правила соединения и прокладки провода и другим электромонтажным работам описаны в ПУЭ

Поддержание температуры t

- Перемещение  x y z a(угол)

- Дозирование m и света

- Изменение давления P

Ресурсы для этого в виде обычно

А)  Реле / магнитные пускатели / твердотельные реле / двигатели – электрическая часть [x y z a ] [m]

Б)  Клапаны, двигатели, поворотные мех. - (гидравлические/пневматические /электрические ) P [m]

В)  тены (нагреватели)/ теплообменники / батареи / печи / трансформатор / вентилятор –[ t]  свет

В этом большом списке есть как действующие документы, так и устаревшие, что позволит найти все нюансы самостоятельно:

ГОСТ 2.709-89: Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах.

ГОСТ 2.710-81: Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

ГОСТ 2.722-68: Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические.

ГОСТ 2.755-87: Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.

ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 12.1.030-81: ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

ГОСТ 12.1.051-90: Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

ГОСТ 12.2.007.0-75: Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 14209-85: Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 14255-69: Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

ГОСТ 15543.1-89: Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16442-80: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

ГОСТ 21.607-82: Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи.

ГОСТ 21.608-84: Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

ГОСТ 21.613-88: Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

ГОСТ 21.614-88: Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

ГОСТ 22483-77: Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров

ГОСТ 23274-84: Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия

ГОСТ 2491-82: Пускатели электромагнитные низковольтные.

ГОСТ 26522-85: Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

ГОСТ 26824-2010: Здания и сооружения. Методы измерения яркости

ГОСТ 28249-93: Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в ЭУ переменного тока напряжением до 1 кВ

ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные

ГОСТ 30331.10-2001: Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники

ГОСТ 31195.1-2012: Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32126.1-2013: Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32144-2013: Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 52735-2007: Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.

ГОСТ 8594-80: Коробки для установки выключателей и розеток

ГОСТ Р 50571.1-93: Электроустановки зданий. Основные положения.

ГОСТ 50571.1-2009: Электроустановки низковольтные. Часть 1.

ГОСТ Р 50571-4-44-2011: Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

ГОСТ Р 50571.5.52-2011: Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ГОСТ Р 50571.5.56-2013: Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности

ГОСТ Р 50571.11-96: Электроустановки зданий. Требования к специальным ЭУ. Ванные и душевые помещения

ГОСТ Р 50571.15-97: Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 50571.16-2007: Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания

ГОСТ Р 50571.21-2000: Заземление оборудования обработки информации

ГОСТ Р 50571.22-2000: Заземление оборудования обработки информации

ГОСТ Р 50571.28-2006: Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 52373-2005: Провода самонесущие изолированные и защищенные для ВЛ. Общие технические условия

ГОСТ Р 53073-2008: Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования

ГОСТ Р 53769-2010: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ Р 54945-2012: Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности

ГОСТ Р 55706-2013: Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы.

ГОСТ Р МЭК 536-94: Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током.

ГОСТ Р МЭК 61140-2000: Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014: Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле

СНиП 23-05-95: Естественное и искусственное освещение

СНиП 3.05.06-85: Электротехнические устройства

СП 6.13130.2013: Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 23-102-2003: Естественное освещение жилых и общественных зданий

СП 31-110-2003: Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2016: Естественное и искусственное освещение

СП 256.1325800.2016: Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

ВСН 59-88: Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

СН 541-82: Инструкция по проектированию наружного освещения

САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

Р.3.5.1904-04: Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях

РД 34.20.185-94: Инструкция по проектированию городских электрических сетей

Там нужно обеспечить безопасность, а для этого нужно знать и требования к электроустановкам, описанные в ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703-84) и предельные температуры кабелей и проводов, описанные в других ГОСТах для электромонтеров

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах: скачать ГОСТ 2.710-81

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений: скачать ГОСТ 2.747-68

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические: скачать ГОСТ 21.614-88

ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения: скачать ГОСТ 2.755-87

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств: скачать ГОСТ 2.756-76

ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений: скачать ГОСТ 2.709-89

ГОСТ 21.404-85 Обозначения приборов и средств автоматизации: скачать ГОСТ 21.404-85