Тема 001 битовые переменные и экран ПЛК.

Цель: Получить навыки и ознакомиться с возможность получения данных битовых на экран.

Получить навыки и ознакомиться с возможность введения  данных битовых на экран.

Задание:

1) Выполнить пошаговую инструкции и вариант.

3) Ответить на контрольные вопросы.

4) Оформить отчёт.

Порядок выполнения  работы:

-  выполнить пошагово инструкцию.

-  протестировать  полученный результат.

-  результат показать.

-  ВЫПОЛНИТЬ ВАРИАНТ  ОФОРМИТЬ РЕЗУЛЬТАТ В ОТЧЁТЕ.

Теория.

2 Назначение прибора

Прибор ПР200 предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Область применения:

• управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин;

• управление технологическим оборудованием(насосами, вентиляторами,

• компрессорами, прессами);

• конвейерные системы;

• управление подъемниками и т. д.

Пошаговая инструкция.

Надо создать новый проект

Такие дела…

Надо определить переменные.

Вводим  в таблицу переменную..

согласно стрелке..

Соберём схему… назначим переменную.

Определили экран..

Согласно пунктам…

Согласно формам …

Вводим параметры и изменяем..

По пунктам.

Добавим в таблицу переменных  значение…

По пунктам обеспечим выход…

По пунктам..

Согласно пунктам.. Вроде всё?

Осталось прошить ПЛК.

Прошить надо ПЛК!!!

Прежде чем прошивать и жать на кнопки можно посмотреть ч то на симуляторе творится ?

по пунктам и смотрим работу симулятора…

Можно оценить другой формат симуляции?

Задание : организовать ввод s1,s2,s3.  Затем  обеспечить математичекие модели согласно вариантам.

| Вариант | уравнение |
| --- | --- |
| 1 | S1+s2+s3=q1=f1 |
| 2 | S1+s2+s3=q2=f2 |
| 3 | S1+s2*s3=q3=f1 |
| 4 | S1*s2+s3=q4=f1 |
| 5 | S1*s2*s3=q5=f2 |
| 6 | notS1+s2*s3=q6=f1 |
| 7 | S1*s2+s3=q1=f1 |
| 8 | S1+s2+s3=q2=f2 |
| 9 | S1*s2*s3=q3=f1 |
| 10 | S1*s2+s3=q1=f1 |
| 11 | S1*s2*s3=q6=f2 |
| 12 | S1+s2*s3=q5=f1 |
| 13 | S1+s2+s3=q4=f1 |
| 14 | S1*s2*s3=q3=f2 |
| 15 | S1+s2*s3=q2=f1 |
| 16 | S1+s2+s3=q1=f1 |

Вопрос  1

это пропорциональное звено или дифференциальное ?

Вопрос  2

это интегральное или пропорциональное звено?

Вопрос  3

апериадическое звено или интегральное звено.

Вопрос  4

колебательное звено или апериадическое звено.

Вопрос  5

форсирующее звено или апериадическое звено.

Вопрос 6

функция единичная или  функция АЧХ