**Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварийной сигнализации, управление электроприводом машин и механизмов на предприятии .**

НА проверку и наладку схемных участков аварийной и иной сигнализации – идет возложение на ответственное лицо.

Данное лицо или организует мероприятия по обеспечению проверки и наладки средств сигнализации или формирует необходимые

Система сигнализации и оповщения должна быть не зависимой от иных средств.

Энергообеспечение должно быть с вариантом аварийного использования.

Все операции по ТО ,, КР , КР должны регистрироваться в журнале.

Системы сигнализации должны проходить поверку у надзорных организаций.

Отсутствие и ненадлежащие использование средств СИГНАЛИЗАЦИИ формирует возможность приостановки деятельности по несоблюдению готовности к использованию.