**Модули расширения и согласования.**

Модули расширения в комплект с СПУ

Модули расширения в комплект с сенсорной панелью.

Модули расширения с автономные.

ПИД регуляторы.

Регистраторы.

**Чем больше подключается модулей, то тем мене идет скорость обработка сигналов и программный Цикл долше.**

## DVP-S Правосторонние модули расширения для DVP-SS/SA/SX/SC/SV

|  |
| --- |
| DVP-S Правосторонние модули расширения для DVP-SS/SA/SX/SC/SV |

### Модули дискретного ввода/вывода

* DVP08SM11N  Модуль расширения дискретных входов, 8DI
* DVP16SM11N  Модуль расширения дискретных входов, 16DI
* DVP32SM11N  Модуль расширения дискретных входов, 32DI (разъем)
* DVP06SN11R  Модуль расширения дискретных выходов, 6DO (реле)
* DVP08SN11R  Модуль расширения дискретных выходов, 8DO (реле)
* DVP08SN11T  Модуль расширения дискретных выходов, 8DO (npn)
* DVP32SN11TN  Модуль расширения дискретных выходов, 32DO (npn, разъем)
* DVP08SP11R  Модуль расширения дискретных выходов/выходов, 4DI/4DO (реле)
* DVP08SP11T  Модуль расширения дискретных выходов/выходов, 4DI/4DO (npn)
* DVP16SP11R  Модуль расширения дискретных выходов/выходов, 8DI/8DO (реле)
* DVP16SP11T  Модуль расширения дискретных выходов/выходов, 8DI/8DO (npn)
* DVP16SP11TS  Модуль расширения дискретных выходов/выходов, 8DI/8DO (pnp)

### Модули аналогового ввода/вывода

* DVP04AD-S,  Модуль аналогового ввода, 4AI
* DVP06AD-S  Модуль аналогового ввода, 6AI
* DVP02DA-S,  Модуль аналогового вывода, 2AO
* DVP04DA-S,  Модуль аналогового вывода, 4AO
* DVP06XA-S  Модуль аналогового ввода/вывода, 4AI/2AO

### Модули позиционирования

* DVP01PU-S  Модуль позиционирования по одной оси для DVP-S

### Модули измерения температуры

* DVP04PT-S  Модуль измерения температуры, 4 [термосопрот.Pt100](https://rusautomation.ru/termometriya/termopary)
* DVP04TC-S  Модуль измерения температуры, 4 [термопары J, K, R, S, T](https://rusautomation.ru/termometriya/termopary)

**Коммуникационные модули**

* DVPDT01-S  Коммуникационный модуль DeviceNet Slave для DVP-S
* DVPPF01-S  Коммуникационный модуль Profibus/DP Slave для DVP-S
* DVPEN01-SL  Коммуникационный модуль Ethernet для DVP-S

|  |
| --- |
| DVP-SL левосторонние модули расширения для DVP-SV |

## DVP-SL Левосторонние модули расширения для DVP-SV

* DVP04AD-SL  Левосторонний модуль аналогового ввода, 4AI
* DVP04DA-SL  Левосторонний модуль аналогового вывода, 4AO
* DVPDNET-SL  Коммуникационный модуль DeviceNet Master для DVP-SV
* DVPEN01-SL  Коммуникационный модуль Ethernet для DVP-SV